## Sheet1
医疗设备配件市场调研表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 易损配件（包含但不限于以下配件） | 更换备件是否为全新备件 | 更换配件是否为原厂配件 | 配件价格 | 质保期 | 供应商全称 | 联系方式 （电话及邮箱号） | 增值服务 | 备注
1 | 监护仪 | 迈瑞pm9000 | 控制主板
电源板
血压模块
备用电池
显示屏
按键板
血压袖带
血氧饱和度
导联线
2 | 监护仪 | 迈瑞imec10 | 控制主板
电源板
血压模块
备用电池
显示屏
按键板
血压袖带
血氧饱和度
导联线
3 | 监护仪 | 迈瑞imec8 | 控制主板
电源板
血压模块
备用电池
显示屏
按键板
血压袖带
血氧饱和度
导联线
4 | 监护仪 | 迈瑞imec12 | 控制主板
电源板
血压模块
备用电池
显示屏
按键板
血压袖带
血氧饱和度
导联线
5 | 监护仪 | 科曼STAR8000F | 控制主板
电源板
血压模块
备用电池
显示屏
按键板
血压袖带
血氧饱和度
导联线
6 | 监护仪 | 科曼STAR8000E | 控制主板
电源板
血压模块
备用电池
显示屏
按键板
血压袖带
血氧饱和度
导联线
7 | 呼吸机 | 飞利浦V60 | 涡轮电机
电源管理板
控制主板
流量传感器
备用电池
显示屏
8 | 血透机 | 贝朗710200T | 活塞泵腔体
活塞泵马达
平衡腔膜片
正压泵泵头
负压泵泵头
压力传感（PDA/PE)
血泵转子
温度传感器
水位传感器
电源主板
密封圈
静脉接头
9 | 血透机 | 贝朗7102072 | 活塞泵腔体
活塞泵马达
平衡腔膜片
正压泵泵头
负压泵泵头
压力传感（PDA/PE)
血泵转子
温度传感器
水位传感器
电源主板
密封圈
静脉接头
10 | 生物安全柜 | 海尔HR40-IIA2 | 紫外线灯管
镇流器
高效过滤器
11 | 除颤仪 | 迈瑞 | 显示屏
按键膜
电池
导联线
12 | 氦氖激光治疗仪 | PL-300B | 导光线
主板
13 | 多功能气垫床组 | PM100B | 充气泵
控制板
充气条
14 | 心电图机 | 纳龙aECG-18U | 导联线
吸球
肢体夹
打印条
电池
显示屏
15 | 全自动内镜消毒机 | 樱井SY-600 | 消毒泵
酶液泵
气泵
主板
控制板
按键膜
传感器
过滤器
16 | 电动吸引器 | 斯曼峰YB-DX23D | 压力表
气压开关
电机
主板
积水瓶
17 | 多频振动排痰机 | PTJ-5002C | 电机
主板
显示屏
手柄软轴
18 | 输液泵 | ZNB-XK | 显示屏
按键板
主板
排线
电机
19 | 光子治疗仪 | Carnation-86B | 平流源
主板
显示屏
能量输出线
20 | 全自动生化分析仪 | LABOSPBCTO08 AS | 卤素灯(50W)
卤素灯(20W)
(钾)K电极
(钠)Na 电极
(氯)C电极
21 | 全自动生化分析仪 | 罗氏 C702 | 卤素灯
(钾)K电极
(钠)Na 电极
(氯)C电极
22 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 雅马拓 SM830 | 单圈加热管
双圈加热管
23 | 呼吸机 | 迈瑞SV800 | 电池
空气板
24 | 上层空气紫外线消毒灯 | H600 | 紫外线灯管
镇流器
灯座
25 | 电动液压手术台 | NOT-5600SF | 交流电源板
5V稳压板
24V稳压板
主驱动板
26 | 彩色多普勒超声系统 | 迈瑞DC-75 | 腹部探头
27 | 纯水机 | TCH-RO/40 | PP滤芯
精混树脂
反渗透膜
活性炭
软化树脂
布水器
28 | 超声刀 | XD860A | 片刀140mm
勺刀140mm
勾刀140mm
29 | 电子支气管镜 | BF-Q170 | 先端组件
PCB电路板
30 | 高速磨钻 | D4000 | 2mm钻头
5mm钻头
31 | 高频电刀 | VI0300 | IIF板
负极板模块
32 | 全自动模块式血液体液分析流水线 | XN-2800(PA-990Pro) | 穿刺针
33 | 全自动血沉仪 | TESTI/THL | 穿刺针