## Sheet1
序号 | 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量
1 | 项目名称 | 产品名称 | 描述 | 数量
| 数据灾备管理防护一体化融合平台 | 数据灾备融合平台基础系统 | 我院数据中心目前有医院信息系统（HIS）、实验室信息管理系统（LIS）、医学影像存档与通信系统（PACS）等关键业务系统的运行。为保障医疗业务连续性，在灾难发生时，确保医院信息系统（HIS）、实验室信息管理系统（LIS）、医学影像存档与通信系统（PACS）、电子病历系统、医疗设备控制系统、挂号收费系统等关键医疗业务能够不间断运行，使医院能够继续为患者提供医疗服务，同时需要保护患者数据安全，确保数据的安全性和完整性，维护医院正常运营秩序。 （1）数据灾备管理防护一体化融合平台须对关键数据资产进行主动扫描梳理，监测数据产生采集、传输、存储、分析使用、共享发布、销毁的各个活动阶段，提供可视化的检索查询和统计分析平台，为审查、取证、风险评测提供必要技术能力。 （2）支持数据备份、数据恢复、副本远程复制、副本长期保留、副本即时挂载、全局检索、数据脱敏等功能。支持RAID-5、RAID-6、RAID-TP、多盘失效保护，支持PB级超大规模集群备份/恢复。支持源端重删、复制链路重删。 （3）系统保障数据防篡改、防删除。支持和网络安全设备联动，支持防勒索监测、数据加密等，全面保障数据安全。 （4）对数据交互应用进行安全防护，补充防火墙、WAF等安全设备无法对数据交互应用进行检测的缺点，提升系统防护能力。 （5）备份频率：对于关键业务数据，如患者病历、检验检查结果等，要求实现实时或准实时备份，确保数据丢失不超过XX分钟。对于其他业务数据，每日至少进行XX次全量备份。 （6）数据恢复测试：定期进行数据恢复测试，确保备份数据的可用性和完整性。测试频率不低于每月XX 次，并形成详细的测试报告 （7）业务切换时间：关键业务系统在发生灾难时，切换到灾备中心运行的时间应不超过XX小时，确保医疗服务的连续性。非关键业务系统的切换时间应控制在XX小时以内。 （8）备份、复制、归档策略图形化统一配置；支持跨地域的容灾备份，确保关键业务在灾难情况下迅速恢复运转。数据保护：通过加密、压缩等技术手段保护备份数据的安全性，防止数据泄露和篡改。 （9）数据备份：可对服务器、工作站、虚拟机等各种设备上的数据进行定时或实时备份，确保数据的安全性和完整性。能够对指定的数据源进行完整的数据复制，将所有数据一次性备份到存储介质中，作为数据恢复的基础。只备份自上次备份以来发生变化的数据，减少备份数据量和备份时间，提高备份效率。备份自上次全量备份以来发生变化的数据，结合全量备份可实现快速数据恢复，同时节省备份存储空间和时间。支持对单个文件或文件夹进行选择性备份，医院可以根据自己的需求灵活选择需要备份的文件和目录。 （10）容量不低于200T。 | 1
|  | 数据灾备融合平台数据交互应用安全防护系统 | 通过应用系统访问控制、数据脱敏、黑白名单、攻击防护等技术帮助医院解决提高应用系统的安全防护能力和手段。对应用系统进行安全防护，补充防火墙、WAF等安全设备无法对应用系统进行检测的缺点，提升应用系统防护能力。 | 1
|  | 数据灾备融合平台数据安全联动管理运营系统 | 采用网络扫描数据资产发现和识别，盘点医院数据资产，支持数据安全告警的统一、集中展示，实时获取、展示数据安全告警总体情况，支持风险事件研判和溯源处置。对关键数据资产进行主动扫描梳理，监测数据产生采集、传输、存储、分析使用、共享发布、销毁的各个活动阶段，提供可视化的检索查询和统计分析平台，为审查、取证、风险评测提供必要技术能力。提供数据安全联动，包括：安全事件处置执行策略下发，支持联动API防护系统、特权账号实现数据安全风险闭环管控。 | 1