## Sheet1
专用打印纸及碳带询价清单-报价单
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元）
1 | 专用色带 | 尺寸：宽度36mm*8m白底黑字，须适配医院现有“兄弟”打印机,型号：9700PC | 卷
2 | 专用标签纸 | 尺寸：50*30mm*200张/卷，材质：热敏纸 | 卷
3 | 专用标签纸 | 尺寸：48*30mm*800张/卷，材质：热敏纸 | 卷
4 | 证卡数码印专用碳带 | 尺寸：宽110mm*长300m，类型：蜡基 | 卷
5 | 条码碳带 | 尺寸：宽80mm*长300m，类型：蜡基 | 卷
6 | 碳带 | 尺寸：宽110mm*长90m，类型：蜡基 | 卷
7 | 双胶纸 | 尺寸：57.5*20mm/卷，材质：双胶纸 | 卷
8 | 双胶纸 | 尺寸：57*30mm/卷，材质：双胶纸 | 卷
9 | 双胶纸 | 尺寸：44*30mm/卷，材质：双胶纸 | 卷
10 | 热敏纸 | 尺寸：57*30mm/卷，材质：热敏纸，带中心管；（消防主机专用） | 卷
11 | 热敏纸 | 尺寸：80*80mm/卷，材质：热敏纸 | 卷
12 | 热敏纸 | 尺寸：80*50mm/卷，材质：热敏纸 | 卷
13 | 热敏纸 | 尺寸：57.5*50mm/卷，材质：热敏纸 | 卷
14 | 热敏纸 | 尺寸：110*20mm/卷，材质：热敏纸 | 卷
15 | 热敏纸 | 尺寸：57*20mm/卷，材质：热敏纸 | 卷
16 | 热敏标签纸 | 尺寸：70*50mm*500/张/卷，材质：热敏纸 | 卷
17 | 热敏标签纸 | 尺寸：50*30mm*1500/张/卷，材质：热敏纸 | 卷
18 | 热敏标签纸 | 尺寸：58*30mm*100张/卷，材质：热敏纸 | 卷
19 | 热敏标签纸 | 尺寸：50*30mm*800/张/卷，材质：三防热敏纸，内径25mm，上下间距3mm | 卷
20 | 两联收银纸 | 尺寸：75*60mm/卷，材质：无碳纸，层数：2层 | 卷
21 | 高温灭菌打印纸 | 尺寸：80*50mm，材质：热敏纸，适用于高温灭菌器用 | 卷
22 | 不干胶标签纸 | 尺寸：40*20mm*2200张/卷，材质：铜版纸 | 卷
23 | 不干胶标签纸 | 尺寸：50*25mm*3000张/卷，双排，材质：铜版纸 | 卷
24 | 不干胶标签纸 | 尺寸：50*70mm*600张/卷，单排，材质：铜版纸 | 卷
25 | 不干胶标签纸 | 尺寸：100*75mm*600张/卷，单排，材质：铜版纸 | 卷
26 | 高分子包药膜 | 1、材质：玻璃纸。 2、规格：每卷长度≥250m，宽75mm±5mm，带内轴，一侧轴端有定位孔。 3、厚度要求：50-60μm。 4、检测指标要求： ①微生物限度：需氧菌总数 ≤1000 cfu/100cm²，霉菌、酵母菌数≤100 cfu/100cm²，大肠杆菌：不得检出。 ②异常毒性：应无异常毒性。 ③重金属：不超过百万分之一。 5、包药膜为白漆印刷61mm对折，包装膜应挺括、同时有一定的韧性。（即：软脆度适中，不会被戳破）。 6、包药膜尾部须为无胶裹卷。 7、包装膜一面是光面，光面与管芯接触，另一面为印刷面，印刷白漆面朝外。 8、包药膜不能曲卷或卷边，白漆面打印清晰； 9、打印要求：包装膜一半的表面可以通过热转印打印机进行每袋的信息打印，药袋上可以以简体中文打印服药信息〔包括：医院名称、病区、病房、病床、患者ID、姓名、药品厂家、条形码、二维码等），支持打印机设置不同字体、图标及打印方向。 10、封装温度要求：低温热封、在65-100℃之间，热装后包装袋密封性良好。 11、首尾贴合性保持一致，尾部贴合性不能太紧粘连在一起。 12、双折式包药膜，一面透明、一面白色高分子材料，具有易撕口。 13、包药膜可以实现物理降解。 14、包装要求：每卷包药膜单独包装，纸盒内包药膜为铝箔纸单独包装（铝箔纸内带有干燥剂），包装能见产品合格证、生产日期及批号等信息。 | 卷
27 | 包药机碳带 | 1、包药膜配套碳带要求：长≥250m，宽75mm±5mm，与包药膜配套。2、打印字迹清晰，不损伤分包机打印头 。3、材质：增强混合基碳带。4、黑色，外包装：塑膜包装。 | 卷
28 | 儿童腕带 | 颜色：粉色。儿童腕带尺寸：约25*206*0.225mm±1mm/条，取出后约20*198*0.225mm±1mm/条，打印区域20*68mm。材质类型乙烯-醋酸乙烯共聚物(环保型塑胶原料)。打印方式热敏打印，打印内容支持文字、一维码、二维码、图片，条码、二维码可扫描，携带方式锁扣型，一次性使用，腕带锁扣颜色可定制，使用过程中不会脱落和松动。字迹效果要求防水、防酒精、耐磨，打印字体、二维码清晰。材质柔软、轻薄、透气、不粘皮肤，不会引起患者皮肤过敏或其他伤害。 | 条
29 | 成人腕带 | 颜色：根据医院要求提供。腕带尺寸：约26*260*0.225mm±1mm/条，取出后约250.5*23*0.225mm±1mm/条，打印区域115*23mm。材质类型乙烯-醋酸乙烯共聚物(环保型塑胶原料)。打印方式热敏打印，打印内容支持文字、一维码、二维码、图片，条码、二维码可扫描，携带方式锁扣型，一次性使用，腕带锁扣颜色可定制，使用过程中不会脱落和松动。字迹效果要求防水、防酒精、耐磨，打印字体、二维码清晰。柔软、轻薄、透气、不粘皮肤，不会引起患者皮肤过敏或其他伤害。 | 条
30 | 不干胶标签纸 | 尺寸：22*20mm*2200张/卷，材质：铜版纸 | 卷
31 | 中药液体包装袋 | 1、宽10cm，9公斤一组（2卷/组）。 2、厚度不高于0.12mm。 3、PET/PE复合膜材质，需要为食用级材质，不特别要求可降解。 4、具有良好的抗污染、抗静电和热封能力。 5、耐高温、低温、拉力强、跌落不易破损。 6、适配于我院现有东华原医疗的中药汤剂包装机，型号：YB50-250。 | 卷
32 | 一次性无纺布抽线袋 | 1、一次性无纺布纤维材质，久泡不烂，可高温熬煮不漏。2、袋子网格渗透，轻薄材质，中药药力易渗出。3、食品级、无异味。4、大小≥400*300mm（长≥400mm，宽≥300mm）。5、袋口为抽线 | 个
报价单位： 联系人： 联系电话：