## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心 五金用品配送服务采购项目调研询价报价单
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价报价（元）
1 | AB胶 | 20g | 支
2 | Led 22头斗胆灯 | 30W | 套
3 | Led T8 600单管灯具 | 8W*0.6m | 根
4 | Led T8 单管灯具 | 18W*1.2m | 根
5 | LED 带罩灯架 | 1.2m | 个
6 | Led 球泡2 | 5w | 个
7 | LEDT8灯+灯架 | 18W*1.2m | 支
8 | LED充电手电筒 | 1000毫安*5W | 个
9 | LED充电手提探照灯 | 4000毫安*10W | 个
10 | LED防爆灯泡 | 40W | 个
11 | LED广场灯 | 100W | 个
12 | LED孔灯 | 3W | 个
13 | LED灭蝇灯 | 6W | 个
14 | LED平板灯 | 300*300mm/20W | 个
15 | LED平板灯 | 600*600mm/40W | 个
16 | LED球泡2 | 9w | 个
17 | LED球泡3 | 13W | 个
18 | LED玉米灯 | 20W | 支
19 | LED柱形灯 | 40W | 个
20 | PE管抢修节1 | DN75 | 个
21 | PE管抢修节2 | DN110 | 个
22 | 铁抢修节 | 20cm DN110 | 个
23 | PPR大小头1 | φ25*20 | 个
24 | PPR大小头2 | φ32*25 | 个
25 | PPR大小头3 | φ50*25 | 个
26 | PPR大小头4 | φ50*40 | 个
27 | PPR大小头5 | φ63*32 | 个
28 | PPR大小头6 | φ75*25 | 个
29 | PPR等三通1 | φ20 | 个
30 | PPR等三通2 | φ25 | 个
31 | PPR等三通3 | φ32 | 个
32 | PPR等三通4 | φ50 | 个
33 | PPR等三通5 | φ80 | 个
34 | PPR等弯头1 | 等弯头φ20 | 个
35 | PPR等弯头2 | 等弯头φ25 | 个
36 | PPR等弯头3 | 等弯头φ32 | 个
37 | PPR等弯头4 | 等弯头φ50 | 个
38 | PPR等弯头5 | 等弯头φ80 | 个
39 | PPR管子1 | φ20 | 米
40 | PPR管子2 | φ25 | 米
41 | PPR管子3 | φ32 | 米
42 | PPR管子4 | φ50 | 米
43 | PPR活节1 | φ20 | 个
44 | PPR活节2 | φ25 | 个
45 | PPR活节3 | φ32 | 个
46 | PPR活节4 | φ50 | 个
47 | PPR内丝三通1 | φ20 | 个
48 | PPR内丝三通2 | φ50 | 个
49 | PPR内丝三通3 | φ32 | 个
50 | PPR内丝弯头1 | φ20*20 | 个
51 | PPR内丝弯头2 | φ25*20 | 个
52 | PPR内丝弯头3 | φ25*25 | 个
53 | PPR外丝弯头1 | φ20 | 个
54 | PPR外丝弯头2 | φ25 | 个
55 | PPR外丝弯头3 | φ32 | 个
56 | PPR内丝弯头4 | φ32*32 | 个
57 | PPR内丝弯头5 | φ20 | 个
58 | PPR内丝弯头6 | φ25 | 个
59 | PPR内丝弯头7 | φ32 | 个
60 | PPR内丝直接1 | φ20 | 个
61 | PPR内丝直接2 | φ25 | 个
62 | PPR内丝直接3 | φ32 | 个
63 | PPR内丝直接4 | φ40 | 个
64 | PPR球阀1 | φ20 | 个
65 | PPR球阀2 | φ25 | 个
66 | PPR球阀3 | φ32 | 个
67 | PPR球阀4 | φ50 | 个
68 | PPR热熔机头 | φ15-75 | 个
69 | PPR热水管（1米1根）1 | φ20 | 根
70 | PPR热水管（1米1根）2 | φ25 | 根
71 | PPR热水管（1米1根）3 | φ32 | 根
72 | PPR热水管（1米1根）4 | φ50 | 根
73 | PPR热水管（1米1根）5 | φ63 | 根
74 | PPR三通1 | φ20 | 个
75 | PPR三通2 | φ25 | 个
76 | PPR三通3 | φ32 | 个
77 | PPR三通4 | φ50 | 个
78 | PPR外丝直接1 | φ20 | 个
79 | PPR外丝直接2 | φ25 | 个
80 | PPR外丝直接3 | φ32 | 个
81 | PPR外丝直接4 | φ50 | 个
82 | PPR闸阀1 | φ20 | 个
83 | PPR闸阀2 | φ25 | 个
84 | PPR闸阀3 | φ32 | 个
85 | PPR闸阀4 | φ50 | 个
86 | PPR闸阀5 | φ63 | 个
87 | PPR直接1 | φ20 | 个
88 | PPR直接2 | φ25 | 个
89 | PPR直接3 | φ32 | 个
90 | PVC/PPR安形卡 | φ25 | 个
91 | PVC斑马警示胶带 | 宽100mm*33m长 | 卷
92 | PVC等三通1 | φ16 | 个
93 | PVC等三通2 | φ25 | 个
94 | PVC等四通 | φ16 | 个
95 | PVC钉卡1 | φ16 | 袋
96 | PVC钉卡2 | φ20 | 袋
97 | PVC钉卡3 | φ25 | 袋
98 | PVC钉卡4 | φ32 | 袋
99 | PVC钉卡5 | φ40 | 个
100 | PVC管（4米/根）1 | φ16 | 根
101 | PVC管（4米/根）2 | φ20 | 根
102 | PVC管（4米/根）3 | φ25 | 根
103 | PVC管（4米/根）4 | φ32 | 根
104 | PVC管（4米/根）5 | φ40 | 根
105 | PVC管（4米/根）6 | φ50 | 根
106 | PVC管（4米/根）8 | φ110 | 根
107 | PVC管（4米/根）9 | φ160 | 根
108 | PVC胶水 | 100g | 支
109 | PVC三通1 | φ16 | 个
110 | PVC三通2 | φ20 | 个
111 | PVC三通3 | φ25 | 个
112 | PVC三通4 | φ32 | 个
113 | PVC三通5 | φ40 | 个
114 | PVC三通6 | φ50 | 个
115 | PVC三通7 | φ110 | 个
116 | PVC正三通1 | φ25 | 个
117 | PVC正三通2 | φ110 | 个
118 | PVC圆三通1 | φ16 | 个
119 | PVC圆三通2 | φ20 | 个
120 | PVC圆三通3 | φ25 | 个
121 | PVC圆三通4 | φ32 | 个
122 | PVC圆三通5 | φ40 | 个
123 | PVC伸缩节 | φ110 | 个
124 | PVC弯头1 | φ16 | 个
125 | PVC弯头2 | φ20 | 个
126 | PVC弯头3 | φ25 | 个
127 | PVC弯头4 | φ32 | 个
128 | PVC弯头5 | φ40 | 个
129 | PVC弯头6 | φ50 | 个
130 | PVC弯头7 | φ110 | 个
131 | PVC弯头8 | φ160 | 个
132 | PVC弯头9 | φ110*45° | 个
133 | PVC弯头10 | φ110*90 | 个
134 | PVC弯头11 | φ160*45°/90° | 个
135 | PVC线槽板1 | φ16 | 根
136 | PVC线槽板2 | φ20 | 根
137 | PVC线槽板3 | φ25 | 根
138 | PVC直接1 | φ16 | 个
139 | PVC直接2 | φ20 | 个
140 | PVC直接3 | φ25 | 个
141 | PVC直接4 | φ32 | 个
142 | PVC直接5 | φ40 | 个
143 | PVC直接6 | φ50 | 个
144 | PVC直接7 | φ110 | 个
145 | PVC直接8 | φ160 | 个
146 | PVC座卡1 | 16mm | 个
147 | PVC座卡2 | 20mm | 个
148 | PVC座卡3 | 25mm | 个
149 | PVC座卡4 | 50mm | 个
150 | 安全出口指示牌 | 335*145mm（左右指向）材质：铝合金 | 个
151 | 安全阀1 | A48Y-16C DN65 | 个
152 | 安全阀2 | 7-10启压 DN15 | 个
153 | 安全阀3 | DN20 | 个
154 | 安全阀4 | DN25 | 个
155 | 安全阀5 | DN32 | 个
156 | 安全阀6 | DN50 | 个
157 | 安全阀7 | A28-16 | 个
158 | 安全阀8 | A48-16D40 | 个
159 | 暗盒修复器 | 86型 | 个
160 | 把式锁 | 拉丝面板，钢质把手 | 把
161 | 百叶窗 | 材质：PVC，尺寸订制 | 平方米
162 | 半圆卡1 | M32，材质PVC | 个
163 | 半圆卡2 | DN150，材质PVC | 个
164 | 保险管 | 各型号 | 个
165 | 抱扣 | 65水泵用 | 个
166 | 背条 | 空开用，彩镀锌 | 个
167 | 闭口铜篦子1 | 35# | 个
168 | 闭口铜篦子2 | 70# | 个
169 | 闭门器 | 液压缓冲静音 | 个
170 | 边框铰缝合页 | 常规 | 付
171 | 冰箱温控器 | 通用型 | 个
172 | 玻璃 | 尺寸订制，厚度5mm，包含加工。 | 平方米
173 | 玻璃胶 | 300ml | 瓶
174 | 玻璃胶枪 | 常规 | 把
175 | 玻璃门U型锁 | 350*65mm | 把
176 | 玻璃门拉手 | 600*400mm | 个
177 | 玻璃门拉手 | 1200*800mm | 个
178 | 补芯1 | DN25*20 | 个
179 | 补芯2 | DN32*20 | 个
180 | 不锈钢板扣1 | 75# | 付
181 | 不锈钢板扣2 | 100# | 付
182 | 不锈钢板扣3 | 125# | 付
183 | 不锈钢板扣4 | 带插槽 | 付
184 | 不锈钢插销1 | 100mm | 付
185 | 不锈钢插销2 | 125mm | 付
186 | 不锈钢插销3 | 300mm | 付
187 | 不锈钢弹簧合页 | 150mm | 付
188 | 不锈钢挂衣钩 | 尺寸订制，挂钩长度8CM | 米
189 | 不锈钢护手 | 32# | 个
190 | 不锈钢加长弯头 | 常规 | 个
191 | 不锈钢角盆 | 常规 | 个
192 | 不锈钢警示桩（一米线） | 常规 | 个
193 | 不锈钢栏杆 | 3*6米 | 个
194 | 不锈钢栏杆底座 | 60cm | 个
195 | 不锈钢螺丝 | 8cm*4mm | 套
196 | 不锈钢内丝 | φ15 | 个
197 | 不锈钢三角阀 | 各型号 | 个
198 | 不锈钢三通 | φ15 | 个
199 | 不锈钢上水 | 上水 | 根
200 | 不锈钢下水 | 下水 | 根
201 | 不锈钢水龙头1 | 常规15 | 个
202 | 不锈钢水龙头2 | 常规20 | 个
203 | 不锈钢水龙头(加长) | 常规 | 个
204 | 不锈钢外丝 | φ15 | 个
205 | 不锈钢外丝直接 | φ15 | 个
206 | 不锈钢弯管 | 蹲便器用 | 个
207 | 不锈钢弯头1 | φ15 | 个
208 | 不锈钢弯头2 | φ20 | 个
209 | 不锈钢弯头3 | φ25 | 个
210 | 不锈钢弯头4 | φ32 | 个
211 | 不锈钢下水管总成 | 常规 | 个
212 | 不锈钢增压泵 | 立式，功率1.5kw | 台
213 | 不锈钢止回阀 | ≥DN15/内流外 | 个
214 | 不锈钢钻花 | 3.2/4.2mm | 个
215 | 不锈钢钻头 | 4.2-3.2mm | 个
216 | 彩钢螺钉套筒 | 常规 | 个
217 | 彩条布 | 4米宽 | 米
218 | 厕所冲水箱 | 常规 | 个
219 | 插线板（五孔六座）1 | 线长2.8米,额定电压250v，额定电流10A,额定功率2500w | 个
220 | 插线板（五孔六座）2 | 4.8米线长，额定电压250v，额定电流10A,额定功率2500w | 个
221 | 插座1 | 电视 | 个
222 | 插座2 | 六孔 | 个
223 | 插座3 | 九孔 | 个
224 | 插座4 | 3*25A | 个
225 | 插座底盒（明线盒、明装盒）1 | 五孔 | 个
226 | 插座底盒（明线盒、明装盒）2 | 六孔 | 个
227 | 插座底盒（明线盒、明装盒）3 | 九孔 | 个
228 | 齿轮油 | 18L，全合成重负荷 | 桶
229 | 冲击钻头 | φ4-10 | 个
230 | 冲水阀弯管 | φ20 | 根
231 | 抽屉滑轨 | 钢质静音，尺寸订制 | 付
232 | 抽屉锁1 | 常规 | 把
233 | 抽屉锁2 | 一拖三 | 把
234 | 除锈剂 | 500ml | 瓶
235 | 窗户压条 | 2520/1440mm | 根
236 | 窗户左匡 | 1050*500mm | 根
237 | 窗扣 | 常规 | 付
238 | 窗帘滑轮1 | 钢质静音 | 个
239 | 窗帘滑轨2 | 铝合金，尺寸订制 | 米
240 | 瓷砖 | 釉面砖规格：300mm*300mm,300mm*600mm | 平方米
241 | 瓷砖钻头1 | 6号/8号 | 个
242 | 瓷砖钻头2 | 12号 | 个
243 | 磁控器 | 微波炉用 | 个
244 | 大便感应器冲水阀 | 红外感应 | 个
245 | 大理石锯片 | 常规 | 张
246 | 带钩膨胀 | 常规 | 个
247 | 弹簧合页 | 常规 | 付
248 | 弹簧弯管器 | 各型号 | 根
249 | 刀片铁丝网 | 常规 | 圈
250 | 灯条 | 1200mm | 根
251 | 灯头 | 车丝 | 个
252 | 灯罩 | 有机塑料罩14CM | 个
253 | 地漏盖子1 | 50*70mm | 个
254 | 地漏盖子2 | DN110 | 个
255 | 地排 | 常规 | 个
256 | 地砖切割片 | 350mm | 张
257 | 电笔1 | 常规 | 支
258 | 电表2 | 3*100A | 个
259 | 电表3 | 3*1.5（6A） | 个
260 | 电表箱1 | 300*273mm | 个
261 | 电表箱2 | 300*400mm | 个
262 | 电表箱3 | 400*500mm | 个
263 | 电表箱4 | 500*600mm | 个
264 | 电锤 | 8个 | 个
265 | 电锤击 | 6/8/10/12mm | 个
266 | 电锤钻头 | 10\12mm | 个
267 | 电磁阀 | 开水器用 | 个
268 | 电动门遥控器 | 遥控距离30米， | 个
269 | 电动疏通管 | 8号 | 米
270 | 电镐（尖凿头）1 | 20mm | 个
271 | 电镐（尖凿头）2 | 35mm | 个
272 | 电镐机 | 220V， | 个
273 | 电工胶布 | 常规 | 卷
274 | 电话接线盒（分线盒） | 常规 | 个
275 | 电话连接线 | 常规 | 根
276 | 电话线 | 200M铜芯 | 米
277 | 电接点压力表 | 2.5mpa*150表面 | 个
278 | 电开水器 | 6kW*380v/220v 出水70L/小时 | 台
279 | 电开水器底座 | 435*470*430mm | 个
280 | 电缆铜芯五芯线 | 3*16㎡+2*10㎡ | 米
281 | 电缆线1 | 2*2.5㎡ | 米
282 | 电缆线2 | 3*6㎡ | 米
283 | 电脑键盘滑轨 | 常规 | 付
284 | 电热水器U型阀 | 常规 | 个
285 | 电视遥控器 | 通用 | 个
286 | 电压表 | 0-380V | 个
287 | 垫圈（五金） | 各型号 | 个
288 | 钉卡1 | 15# | 袋
289 | 钉卡2 | 20# | 袋
290 | 钉卡3 | 25# | 袋
291 | 钉子/铁钉1 | 3公分 | 斤
292 | 钉子/铁钉2 | 5公分 | 斤
293 | 定向轮（静音） | 120mm | 个
294 | 读片灯管 | 15W | 支
295 | 堵漏剂 | 5kg | 袋
296 | 堵头（堵冒）1 | φ20 | 个
297 | 堵头（堵冒）2 | φ25 | 个
298 | 堵头（堵冒）3 | φ50 | 个
299 | 镀锌钢管1 | φ20 | 根
300 | 镀锌钢管2 | φ25 | 根
301 | 镀锌钢管3 | φ32 | 根
302 | 镀锌钢管4 | φ50 | 根
303 | 镀锌钢管5 | φ80 | 根
304 | 镀锌钢管6 | φ100 | 根
305 | 镀锌钢管7 | φ65 | 根
306 | 镀锌角钢1 | φ40 | 根
307 | 镀锌角钢2 | φ50 | 根
308 | 镀锌角钢3 | φ65 | 根
309 | 镀锌弯头1 | φ50 | 个
310 | 镀锌弯头2 | φ65 | 个
311 | 镀锌遮鼠板 | 厚度3mm带边框 | 平方米
312 | 镀锌直接1 | φ50 长10cm | 个
313 | 镀锌直接2 | φ50，长15cm | 个
314 | 断路器1 | 40A | 个
315 | 断路器2 | 160A | 个
316 | 断路器3 | 3P*200A | 个
317 | 断路器三相四线 | 380*250A | 个
318 | 对夹快速活节 | 65# | 个
319 | 对夹快速直接 | φ50 | 个
320 | 蹲便感应冲水阀 | 适用电压交流220，直流3伏 | 个
321 | 蹲便器 | 54*40cm/直通 | 个
322 | 二相插头（二眼插头） | 10A | 个
323 | 发电机专用电瓶 | 6-MF-550 | 个
324 | 发泡胶填缝剂 | 900g | 瓶
325 | 阀门 | DN150 | 个
326 | 法兰截止阀1 | DN20 | 个
327 | 法兰截止阀2 | DN25 | 个
328 | 法兰截止阀3 | DN32 | 个
329 | 法兰截止阀4 | DN50 | 个
330 | 法兰截止阀4 | DN65 | 个
331 | 铸钢法兰截止阀 | DN80 | 个
332 | 法兰盘1 | 32# | 个
333 | 法兰盘2 | 50# | 个
334 | 法兰盘活节 | 75*32 | 个
335 | 反光警示胶带 | 50mm宽*46m长 | 卷
336 | 方铲 | 大号带把 | 把
337 | 防爆开关1 | 单开 | 个
338 | 防爆开关2 | 双开 | 个
339 | 防臭地漏 | 常规 | 个
340 | 防盗门锁 | 3锁舌，把手材质：钢质 | 套
341 | 防盗门锁芯 | 长度90mm | 把
342 | 防护螺母 | 10# | 个
343 | 防滑瓷砖1 | 600*600cm | 张
344 | 防滑瓷砖2 | 800*800cm | 张
345 | 防滑垫 | 宽90cm | 米
346 | 防火门把手 | 通用 | 个
347 | 防火泥 | 1kg | 袋
348 | 防水插座1 | 5孔 | 个
349 | 防水插座2 | 86型 | 个
350 | 防水盒 | 五孔 | 个
351 | 防水胶布（防水胶带） | 通用 | 卷
352 | 飞机合页 | 厚度1.5mm，材质：不锈钢，尺寸定制 | 付
353 | 飞机胶膨胀 | 常规 | 包
354 | 飞机膨胀 | 8号 | 包
355 | 浮球阀1 | DN15-50 | 个
356 | 浮球阀2 | DN100-16 | 个
357 | 感应龙头1 | 低弯 | 套
358 | 感应龙头2 | 高弯 | 套
359 | 钢板 | 厚度2-4mm，尺寸按需定制 | 平方米
360 | 钢板（5个厚） | 厚度5m，尺寸按需定制 | 平方米
361 | 钢垫圈1 | DN20 | 个
362 | 钢垫圈2 | DN25 | 个
363 | 钢垫圈3 | DN32 | 个
364 | 钢垫圈4 | DN50 | 个
365 | 钢垫圈5 | DN65 | 个
366 | 钢垫圈6 | DN80 | 个
367 | 钢垫圈7 | DN125 | 个
368 | 钢垫圈8 | DN150 | 个
369 | 钢垫圈9 | DN100 | 个
370 | 钢垫圈10 | DN300 | 个
371 | 钢垫圈11 | DN350 | 个
372 | 钢钉 | 常规 | 盒
373 | 钢锯条 | 常规 | 个
374 | 钢排钉 | 各型号 | 个
375 | 钢丝管 | 65水泵用 | 米
376 | 钢丝胶管 | 水泵用 | 根
377 | 钢丝轮磨片 | 常规 | 个
378 | 钢丝刷 | 常规 | 个
379 | 钢丝网 | 热镀锌，网孔直径20mm，尺寸按需定制 | 平方米
380 | 高分子地沟板1 | 各型号 | 个
381 | 高分子地沟板2 | 400*500 | 个
382 | 高分子井盖 | 700mm | 个
383 | 高压自粘胶带 | 0.8mm*25mm*5m | 卷
384 | 工业扇 | 750mm | 台
385 | 挂锁1 | 30mm | 个
386 | 挂锁2 | 40mm | 个
387 | 挂锁3 | 60mm | 个
388 | 挂锁配钥匙 | 25-50mm挂锁 | 把
389 | 过热继电器 | 适用于CJX2交流接触器 | 个
390 | 焊条 | φ2.5 | 把
391 | 合接垫 | 材质：橡胶，尺寸按需定制 | 个
392 | 河沙2 | 二粗 40斤装 | 袋
393 | 红旗杆 | 通用 | 根
394 | 护导线 | 1.5㎡ | 米
395 | 铜芯线（双） | 2.5㎡ | 米
396 | 黄腊管 | φ4-10，尺寸按需定制 | 卷
397 | 灰铲 | 常规 | 个
398 | 灰刀 | 常规 | 把
399 | 灰掌 | 常规 | 把
400 | 活动扳手1 | 12寸 300mm长 | 把
401 | 活动扳手2 | 15寸 350mm长 | 把
402 | 火钳夹2 | 80cm | 个
403 | 尖铲 | 大号带把 | 把
404 | 尖嘴钳 | 常规 | 把
405 | 交流接触器 | 20A-100A | 个
406 | 胶枪 | 常规 | 把
407 | 胶水（五金） | 常规 | 个
408 | 胶套垫 | 100# | 个
409 | 角铁 | 各型号 | 个
410 | 脚踏阀（厕所用）1 | 明式 | 个
411 | 脚踏阀（面盆用） | 常规 | 个
412 | 接水盘 | 大号 | 个
413 | 结构胶 | 常规 | 支
414 | 金属波纹管1 | 60# | 根
415 | 金属波纹管2 | 80# | 根
416 | 金属垫片1 | DN65 | 个
417 | 金属垫片2 | DN80 | 个
418 | 金属钢丝管（软管、硬管） | φ15 | 根
419 | 金属管子（大小头）1 | 150# | 根
420 | 金属管子（大小头）2 | 600# | 根
421 | 金属管子（大小头）3 | 1000# | 根
422 | 金属孔垫 | 锅炉用（2吨） | 个
423 | 金属软管 | φ25 | 米
424 | 矩管1 | 25*6m | 根
425 | 矩管2 | 40*6m | 根
426 | 矩管3 | 50*6m | 根
427 | 矩管4 | 40*1.6米3孔 | 根
428 | 锯条/锯子 | 常规 | 根
429 | 卷尺1 | 5米 | 个
430 | 开关1 | 一开 | 个
431 | 开关2 | 二开 | 个
432 | 开关3 | 二开双控 | 个
433 | 开关4 | 三开 | 个
434 | 开水龙头 | 常规 | 个
435 | 开水器探头 | 通用 | 个
436 | 开水器温控 | 通用 | 个
437 | 空气开关1 | 1P*16A | 个
438 | 空气开关2 | 1P*32A | 个
439 | 空气开关3 | 1P*40A | 个
440 | 空气开关4 | 1P*63A | 个
441 | 空气开关5 | 2P*16A | 个
442 | 空气开关6 | 2P*32A | 个
443 | 空气开关7 | 2P*63A | 个
444 | 空气开关8 | 3P*25A | 个
445 | 空气开关9 | 3P*32A | 个
446 | 空气开关10 | 3P*63A | 个
447 | 空气开关11 | 3P*100A | 个
448 | 空气开关12 | 3P*125A | 个
449 | 空气开关13 | 空开3P*63A（尺寸侧宽81mm 正面宽 54mm 高度 70mm ） | 个
450 | 空气开关14 | 空气开关3P*100A（尺寸侧宽86mm正面宽81mm高度73mm） | 个
451 | 空气开关15 | 空气开关D型*100A（尺寸侧宽86mm正面宽81mm高度73mm） | 个
452 | 空气开关盒（明装箱、明表箱）1 | 四位 | 个
453 | 空气开关盒（明装箱、明表箱）2 | 六位 | 个
454 | 空气开关盒（明装箱、明表箱）3 | 八位 | 个
455 | 空调门帘 | 透明PE材质，尺寸按需定制 | 平方米
456 | 空调排水管 | φ16 | 米
457 | 空调铜管 | 1.5-3p | 米
458 | 空调支架 | 厚度3mm，按需求购买 | 个
459 | 垃圾抓物器1 | 2m | 把
460 | 垃圾抓物器2 | 3m | 把
461 | 拉手1 | 抽屉拉手 | 个
462 | 拉手2 | 木门拉手 | 个
463 | 拉手3 | 防火门拉手 | 个
464 | 拉闸帘 | 宽度40-150cm，高度150cm，材质PVC | 个
465 | 冷热水阀芯 | 大号 | 个
466 | 冷热水阁盆龙头 | 常规 | 个
467 | 冷热水龙头 | 高弯 | 个
468 | 冷热水调节阀 | 铜调温调节阀 | 个
469 | 冷水龙头 | 单把 | 个
470 | 立式洗手盆龙头 | 常规 | 个
471 | 立柱路灯 | 总高75cm | 套
472 | 立柱路灯 | 总高2.5米 | 套
473 | 链条 | 1米长 | 根
474 | 链子锁 | 20节 | 根
475 | 淋浴管子 | 常规 | 根
476 | 淋浴混合阀 | 常规 | 个
477 | 淋浴喷头 | 常规 | 个
478 | 零排 | 常规 | 个
479 | 地排 | 常规 | 个
480 | 龙头感应器及感应头 | 常规 | 套
481 | 漏筛 | 常规 | 个
482 | 轮椅内胎 | 型号24*1/8/3 | 根
483 | 螺杆1 | M10 65mm | 套
484 | 螺杆2 | M4*25mm | 套
485 | 螺杆3 | M4*40mm | 套
486 | 螺杆4 | M6*40mm | 套
487 | 螺杆5 | M6*50mm | 套
488 | 螺杆6 | M8*40mm | 套
489 | 螺杆7 | M8*60mm | 套
490 | 螺杆8 | M10*40mm | 套
491 | 螺杆9 | M12*150mm | 套
492 | 螺杆10 | M16*60mm | 套
493 | 螺杆11 | M16*70mm | 套
494 | 螺丝带防滑的帽子 | 4公分长/6个大 | 套
495 | 铝塑板 | 厚度3mm，尺寸按需定制 | 平方米
496 | 马桶盖 | 常规 | 个
497 | 马桶 | 常规 | 个
498 | 铆钉1 | 4*13mm | 个
499 | 铆钉2 | 4*16mm | 个
500 | 铆钉3 | 5*16mm | 个
501 | 铆钉枪 | 常规 | 把
502 | 门禁开关 | 单开 | 个
503 | 密封圈1 | 空压机用 | 个
504 | 密封圈2 | 氧气用 | 个
505 | 免钉胶 | 300ml | 瓶
506 | 面包灯 | 18W | 个
507 | 灭蝇灯管 | 6W | 支
508 | 磨光片 | 常规 | 张
509 | 木工板 | 厚度8-10mm，，尺寸按需定制 | 平方米
510 | 木工锯片 | 常规 | 个
511 | 木工条 | 常规 | 根
512 | 内六角 | 常规 | 套
513 | 内胎、外胎 | 各型号 | 根
514 | 内外丝直接 | φ15 | 个
515 | 泥撑 | 常规 | 个
516 | 腻子膏 | 20kg | 桶
517 | 牛头锁 | 35-50mm | 个
518 | 配线箱 | 200*300mm | 个
519 | 喷漆 | 400ml | 瓶
520 | 喷头座子 | φ15 | 个
521 | 膨胀螺钉（塑料） | 常规 | 袋
522 | 膨胀螺丝（铁） | 常规 | 个
523 | 抷头 | φ14 | 个
524 | 皮碗（疏通器） | 常规 | 个
525 | 平板车1 | 60*90cm | 辆
526 | 平板车2 | 120*80cm | 辆
527 | 平板车静音轮1 | 100mm | 个
528 | 平板车静音轮2 | 150mm | 个
529 | 漆刷 | 中号 | 把
530 | 气枪 | 手打 | 把
531 | 汽车减速带 | 1000*200*50mm | 个
532 | 汽车轮胎锁 | 常规 | 把
533 | 钳形表 | 常规 | 个
534 | 切角片 | 100mm | 张
535 | 球墨铸铁地沟板 | 实地测量 | 平方米
536 | 球墨铸铁法兰闸阀 | DN100 | 个
537 | 球泡 LED | 18W | 只
538 | 球形锁 | 舌长/舌短 | 把
539 | 球形锁 | 三杆式 | 把
540 | 热熔机 | φ20-63 | 个
541 | 热熔机头子32 | 32# | 个
542 | 热水器漏电保护器 | 常规 | 个
543 | 热水器用U型混合阀 | 全铜 | 个
544 | 热水增压泵 | 380v | 个
545 | 日光灯支架 | 40W | 个
546 | 乳胶漆 | 乳白 | 公斤
547 | 乳胶漆 | 各色 | 公斤
548 | 软性直接 | φ32 | 个
549 | 三角带 | 常规 | 根
550 | 三角形车位锁 | 常规 | 个
551 | 三孔插座 | 16A | 个
552 | 三相插头1 | 10A | 个
553 | 三相插头2 | 16A | 个
554 | 沙板 | 常规 | 个
555 | 纱窗胶条 | 常规 | 米
556 | 纱窗网 | 2米宽 | 米
557 | 砂轮片 | 11cm | 张
558 | 砂纸板 | 常规 | 个
559 | 射灯 | 3W | 个
560 | 射钉 | 各型号 | 盒
561 | 伸缩窗帘 | 实地测量 | 平方米
562 | 生料带 | 常规 | 卷
563 | 声光控开关 | 常规 | 个
564 | 石膏板1 | 600*600 | 张
565 | 石膏板2 | 实地测量 | 平方米
566 | 时控开关 | 液晶显示 | 个
567 | 室内压力表 | 各型号 | 个
568 | 手枪钻 | 12-25v | 个
569 | 双头灯LED T8 1200 | 2*30W | 套
570 | 双头庭院灯杆 | 高4.5米 | 个
571 | 双头钻 | 4号 | 个
572 | 双温调节伐 | 常规 | 个
573 | 水篦子地沟板 | 实地测量 | 平方米
574 | 水管抱箍1 | DN80 | 个
575 | 水管抱箍2 | DN100 | 个
576 | 水管接头 | 80# | 个
577 | 水晶头 | 电话线用 | 个
578 | 水龙头 | 带锁 | 个
579 | 水泥 | 型号325/425 | 袋
580 | 水泥钉 | 各型号 | 袋
581 | 水位浮球阀 | 3米 | 个
582 | 水温计 | 常规 | 根
583 | 水箱用总成开关 | 常规 | 个
584 | 松动剂 | 500ml | 瓶
585 | 松香水/香蕉水 | 8kg | 瓶
586 | 塑钢窗户右框 | 1440mm | 根
587 | 塑钢窗户下框 | 2520mm | 根
588 | 塑钢门合页 | 100mm | 付
589 | 塑钢门框 | 1185*2365mm | 套
590 | 塑钢门锁 | 常规 | 把
591 | 塑钢月牙锁 | 通用型 | 个
592 | 塑料挂锁（封条） | 常规 | 个
593 | 塑料膨胀 | 各型号 | 盒
594 | 塑料桶 | 50L | 个
595 | 塑料下水管（胶收缩管） | 常规 | 根
596 | 锁扣1 | 微波炉用 | 付
597 | 锁扣2 | 通用 | 付
598 | 锁芯 | 木门用 | 把
599 | 探照灯1 | 400W | 个
600 | 探照灯2 | 500W | 个
601 | 蝶阀1 | DN125 | 个
602 | 蝶阀2 | DN80 | 个
603 | 蝶阀3 | DN65 | 个
604 | 蝶阀4 | DN150 | 个
605 | 蝶阀5 | DN100 | 个
606 | 搪瓷钻头 | 各型号 | 支
607 | 套筒头子 | 10# | 个
608 | 天地锁1 | 防盗门用 | 把
609 | 天地锁2 | 常规 | 个
610 | 调温阀 | 热水器用 | 个
611 | 铁U型卡 | 各型号 | 个
612 | 铁锄头 | 大号 | 个
613 | 铁管子 | φ15 | 根
614 | 铁堵头1 | φ20 | 个
615 | 铁堵头2 | φ25 | 个
616 | 铁柜锁1 | 长头/短头 | 把
617 | 铁柜锁2 | 中扁20# | 把
618 | 铁合页 | 100mm | 付
619 | 铁活节1 | φ20 | 个
620 | 铁活节2 | φ25 | 个
621 | 铁活节3 | φ32 | 个
622 | 橡胶活节1 | DN32/2.5MPA | 个
623 | 橡胶活节2 | DN50 | 个
624 | 橡胶活节3 | DN65 | 个
625 | 铁排扇1 | 250mm | 个
626 | 铁排扇2 | 300mm | 个
627 | 铁排扇3 | 400mm | 个
628 | 铁膨胀 | 6/8cm | 个
629 | 带钩铁膨胀 | 6mm | 个
630 | 铁皮卡 | φ20 | 个
631 | 铁皮卡 | φ32 | 个
632 | 铁三通1 | φ15 | 个
633 | 铁三通2 | φ20 | 个
634 | 铁三通3 | φ25 | 个
635 | 铁丝 | 各型号 | 斤
636 | 铜鼻子1 | 10㎡ | 个
637 | 铜鼻子2 | 16㎡ | 个
638 | 铜鼻子3 | 25㎡ | 个
639 | 铜鼻子4 | 70㎡ | 个
640 | 铜地插座1 | 八孔 16A | 个
641 | 铜地插座2 | 十孔 10A | 个
642 | 铜三通 | φ15 | 个
643 | 铜锁芯 | 铜 | 个
644 | 铜芯电缆线1 | 2*0.75㎡ | 米
645 | 铜芯电缆线2 | 2*2.5㎡ | 米
646 | 铜芯电缆线3 | 3*2.5㎡ | 米
647 | 铜芯电缆线4 | 3*4㎡ | 米
648 | 铜芯电缆线5 | 3*6㎡ | 米
649 | 铜芯电缆线6 | 4*16㎡ | 米
650 | 铜芯电缆线7 | 4*25㎡ | 米
651 | 铜芯电缆线8 | 4*35㎡ | 米
652 | 铜芯电缆线9 | 4*25㎡+16㎡ | 米
653 | 铜芯电缆线10 | 5*16㎡ | 米
654 | 铜芯电缆线11 | 5*25㎡ | 米
655 | 铜芯线（单）1 | 1.5㎡ | 米
656 | 铜芯线（单）2 | 2.5㎡ | 米
657 | 铜芯线（单）3 | 4㎡ | 米
658 | 铜芯线（单）4 | 6㎡ | 米
659 | 铜芯线（双）1 | 0.75㎡ | 米
660 | 铜芯线（双）2 | 1.5㎡ | 米
661 | 铜芯线（双）3 | 2.5㎡ | 米
662 | 铜芯线（双）4 | 4㎡ | 米
663 | 铜芯线（双）5 | 6㎡ | 米
664 | 铜芯线（双）6 | 16㎡ | 米
665 | 铜芯线（双）7 | 25㎡ | 米
666 | 铜芯软线 | 2*0.75㎡ | 米
667 | 铜芯线 | 25MM | 米
668 | 铜闸阀1 | DN20 | 个
669 | 铜闸阀2 | DN25 | 个
670 | 铜闸阀3 | DN32 | 个
671 | 铜闸阀4 | DN50 | 个
672 | 铜闸阀5 | DN65 | 个
673 | 铜止回阀 | DN32 | 个
674 | 投光射灯 | 400W | 个
675 | 推车轮子 | 160mm | 个
676 | 推车轮子 | 200mm | 个
677 | 拖线盘 | 3芯*2.5㎡ | 米
678 | 万向轮（静音） | 120mm | 个
679 | 网格带 | 常规 | 卷
680 | 微波炉磁控管 | 常规 | 根
681 | 微波炉云母片 | 常规 | 张
682 | 围栏杆 | 50号/1.8米 | 根
683 | 围栏网 | 铁丝网 | 平方米
684 | 卫生间置物架 | 28*14*34cm | 个
685 | 污水泵 | 220v*3千瓦 | 台
686 | 污水泵 | 380V*3千瓦 | 台
687 | 五孔插座 | 10A | 个
688 | 五孔插座带开关 | 10A | 个
689 | 五芯电缆铜线 | 3+2型*2.5㎡ | 米
690 | 洗脸盆龙头 | 单水高弯/低弯 | 个
691 | 洗手盆（立柱盆）1 | 三角形 | 套
692 | 洗手盆（立柱盆）2 | 常规 | 套
693 | 洗手盆立柱 | 70cm高 | 个
694 | 洗手液盒 | 壁挂式 | 个
695 | 洗衣机排水管1 | 蓝色常规 | 米
696 | 洗衣机进水管2 | 3米长/根 | 根
697 | 线槽1 | 2.5cm | 根
698 | 线槽2 | 4cm | 根
699 | 线槽3 | 9cm | 根
700 | 线槽4 | 10cm | 根
701 | 线卡 | 各型号 | 袋
702 | 消防应急指示灯 | 材质：铝合金，安全出口左/右 | 个
703 | 小便感应器 | 常规 | 套
704 | 小电筒 | 瞳孔 | 个
705 | 小心地滑警示牌 | A字型 | 个
706 | 压差表 | 0-500pa | 个
707 | 压力表 | 2.5mpa*150表面 | 个
708 | 压力表三通旋塞阀 | 常规 | 个
709 | 延时阀 | 各型号 | 套
710 | 燕尾螺帽 | 8cm | 个
711 | 燕尾螺丝 | 各型号 | 个
712 | 氧气高压管 | 10mm | 米
713 | 氧气推车轮子 | 12*75cm | 个
714 | 遥控浮球仪 | ND100 | 套
715 | 衣钩 | 材质：不锈钢，4钩 | 米
716 | 衣钩 | 材质：不锈钢，8钩 | 根
717 | 移动电缆线盘 | 常规 | 个
718 | 阴井防坠网 | 常规 | 张
719 | 隐形不锈钢网 | 2mm | 平方
720 | 应急灯 | 双耳式 | 个
721 | 油漆 | 10kg/桶 | 桶
722 | 雨篦子 | 400*500mm | 个
723 | 雨篦子 | 450*750mm | 个
724 | 元三通 | φ25 | 个
725 | 云石胶 | 1kg | 瓶
726 | 运送车轮子 | 带刹车16*125cm | 个
727 | 增强管1 | DN20 | 米
728 | 增强管2 | DN25 | 米
729 | 增强管3 | DN50 | 米
730 | 扎带 | 250pcs/包 | 包
731 | 占子 | 常规 | 把
732 | 掌板 | 常规 | 个
733 | 止回阀1 | DN25 | 个
734 | 止回阀2 | DN32 1-1/4 | 个
735 | 止回阀3 | DN100 | 个
736 | 指针式万能表 | 10KΩ | 套
737 | 助冲器 | 常规 | 个
738 | 柱形灯1 | 8W | 个
739 | 柱形灯2 | 15W | 个
740 | 柱形灯3 | 30W | 个
741 | 铸钢井盖 | 各型号 | 套
742 | 铸钢雨篦子 | 78# | 个
743 | 铸钢蒸汽法兰闸阀 | DN32 | 个
744 | 铸铁井盖 | 各型号 | 套
745 | 紫外线灯架 | 90cm/120cm | 个
746 | 自动感应烘手器 | 单热型 | 个
747 | 自攻螺钉 | 各型号 | 个
748 | 钻头 | 6.3号 | 个
749 | 钻尾螺丝 | 60mm | 个
750 | 坐便器芯子 | 各型号 | 个
751 | 坐便椅 | 不锈钢折叠 | 把
752 | 安检仪 | 手持式 | 个
753 | 传呼分机 | 港通 | 个
754 | 地板胶 | 配电房用 | 平方
755 | 方锥警示桶 | 70*33cm 橡胶 | 个
756 | 换气扇（塑料） | 250mm | 个
757 | 绝缘橡胶垫 | 4mm厚 | 平方米
758 | 无线门铃1 | 300m | 个
759 | 无线门铃2 | 一拖二 | 个
760 | 有线门铃3 | 常规 | 个
761 | 试话机（电话分机） | 常规 | 个
762 | 人字梯1 | 1.5米 | 个
763 | 人字梯2 | 2米 | 个
764 | 人字梯3 | 3米 | 个
765 | 铁马护栏 | 1*1.5米 | 个
766 | 接地线 | 双色2.5㎡ | 米
767 | 射钉枪 | 弹簧 | 个
768 | 螺栓 | 各型号 | 套
769 | 六角头螺栓 | M27*280mm | 个
770 | 高强度螺栓1 | M18*150mm | 个
771 | 高强度螺栓2 | M27*120mm | 个
772 | 红砖 | 240*110*50mm | 块
773 | 建渣编织袋 | 常规 | 个
774 | 穿墙钻 | 20*35 | 根
775 | 吊顶一体钉 | 常规 | 颗
776 | 铝扣板 | 600*600mm | 张
777 | 轻钢龙骨 | 1.5mm,尺寸定制 | 平方米
778 | 漏保 | 三相四线*100A | 个
779 | 三相四线插座 | 16A | 个
780 | 铝合金窗户 | 铝材厚度1.5mm玻璃厚度5mm，尺寸订制 | 平方米
781 | 钢筋架子 | 44.5*28*13mm | 个
782 | 发泡剂 | 750ml | 瓶
783 | 铜管焊条 | 空调用 | 根
784 | 窗户把手 | 常规 | 个
785 | 氧气减压器 | YQY-11A | 个
786 | 烟雾报警器 | 独立 | 个
787 | 氧气插座 | 22V10-54.100 | 个
788 | 洗手液盒 | 感应壁挂 | 个
789 | 工业仪表电磁阀 | DN15-DN100 | 个
790 | 阀门龙头硫酸阀 | DN15-DN100 | 个
791 | 漏电断路器1 | 2P*32A | 个
792 | 漏电断路器2 | 3P*63A | 个
793 | USB插座 | 五孔带二 | 个
794 | 时控器 | 20A 液晶显示 | 个
795 | 不锈钢带锁插销 | 中号 | 个
796 | 变接头 | DN15*20 | 个
797 | 槽钢 | 3*5cm | 米
798 | 开孔器 | 20/25/32mm | 个
799 | 防水盒 | 常规 | 个
800 | 热水器安全阀 | DN2 | 个
801 | 防水布（遮阳棚用） | 加厚 | 平方米
802 | 遮阳棚管子 | 4cm粗 | 根
803 | 梅花改刀 | 200cm | 把
804 | 一字改刀 | 200cm | 把
805 | 钳子 | 200cm | 把
806 | 钉锤 | 0.5kg | 把
807 | 斜口钳 | 165mm | 把
808 | 工具箱 | 塑料 | 个
809 | 热熔器 | φ63 | 套
810 | 微波炉电机 | SM-16T 3W | 个
811 | 远程压力表 | 1.6mpa | 个
812 | 防爆开关 | BSW-10 220V | 个
813 | 水桶带阀门 | 1.3*0.8*0.65m | 个
814 | 蛇皮波纹板 | DN16 | 米
815 | 石棉板 | 600*600mm | 张
816 | 吸顶灯 | 18W | 个
817 | 温控器 | 温度范围100°工作电压220v | 个
818 | 温控传感器1 | 温度范围100°工作电压220v | 根
819 | 温控传感器2 | 水泵用 | 个
820 | 玉石板 | 混泥土钢筋 | 平方米
821 | 电子天平称 | 精度0.01g 16*18cm 5KG | 个
822 | 带支架漏斗 | 支架30*50cm 漏斗出口径3cm 支架上可放电子称 | 个
823 | 铝合金挡鼠板 | 3mm厚，尺寸定制 | 平方米
824 | T8防爆灯 | 1.2米 双管 | 套
825 | PE波纹管 | DN40 | 米
826 | PE波纹管 | DN100 | 米
827 | 配电箱 | 500*400mm | 个
828 | 绝缘手套 | 5kv | 双
829 | 验电笔 | 10KW | 个
830 | 令克棒 | 4节 | 米
831 | 绝缘安全帽 | 常规 | 个
832 | 雨衣 | 分体式 | 件
833 | 接地线 | 25平方5钳 接地3米 | 套
834 | 绝缘鞋 | 各尺码 | 双
835 | 涡轮对夹蝶阀 | DN200 | 台
836 | 涡轮对夹蝶阀 | DN350 | 台
837 | 带熔芯隔离开关 | HGLR-400/3 | 套
838 | 沙袋 | 30*70cm | 个
839 | 钥匙盘 | 26扣 | 个
840 | 钥匙圈 | 可扣单个钥匙牌 | 个
841 | 钥匙牌 | 可写字扣钥匙 | 个
842 | u型卡槽 | 3米/根 | 根
843 | 三角龙骨 | 3米/根 | 根
844 | 钢丝圈及内外胎 | DN20 | 套
845 | 不锈钢钢垫1 | DN250 | 个
846 | 不锈钢钢垫2 | DN500 | 个
847 | 橡胶软接1 | DN125*16MP | 个
848 | 橡胶软接2 | DN300*16MP | 个
849 | 窗帘 | 1.材质：聚酯纤维。2.PH值：4.0-9.0。3.异味：无异味。4.耐水色牢度：变色≥3级、沾色≥3级。5.耐干摩擦色牢度：沾色≥3级。6.耐湿摩擦色牢度：沾色≥3级。 | 平方米
850 | 陶瓷坐便器 | 虹吸式690*380*660mm | 个
851 | 漏电开关 | 2P*63A | 个
852 | 微波炉暗门 | 常规 | 个
853 | 洗手盆脚踏阀及龙头 | 单冷式 | 套
854 | 氧气压力表1 | 0-2.5mpa*60表盘 | 个
855 | 氧气压力表2 | 0-25mpa*60表盘 | 个
856 | 氧气压力表3 | 0-1mpa*100/0-6mpa*100/0-25mpa*100/0-2.5mpa*100/0.1-0mpa*150/0-1mpa*150表盘 | 个
857 | 透明玻胶板 | 亚克力PC耐力板，厚度2-4mm | 平方米
858 | 灯带卡子 | 常规 | 个
859 | 灯带插头 | 常规 | 个
860 | LED灯带 | 白光 | 米
861 | 防汛挡板 | 铝合金材质，尺寸按需定制 | 平方米
862 | 铁剪刀 | 长：25cm | 把
863 | 垃圾钳 | 68cm | 个
864 | 闭门器1 | 总长185mm、孔距162mm、宽度40mm，高度62mm | 个
865 | 闭门器2 | 总长205mm、孔距188mm、宽度44mm、高度67mm | 个
866 | 厕所扶手 | 201不锈钢栏杆底座、201不锈钢护手、201不锈钢弯头，按照米计价 | 米
867 | 铁马护栏1 | 1*1.5M、201不锈钢、外管32mm内管22mm、全焊接 | 个
868 | 铁马护栏2 | 1*2M、201不锈钢、外管32mm内管22mm、全焊接 | 个
869 | 铁马护栏3 | 1.2*2M、201不锈钢、外管32mm内管22mm、全焊接 | 个
870 | 铁马护栏4 | 1.5*2M、201不锈钢、外管32mm内管22mm、全焊接 | 个
871 | 交通隔离栏(配2个立柱）1 | 0.6*3M、每套含上下横杆，镀锌管厚度2mm，立柱全焊接，可选择各色 | 套
872 | 交通隔离栏(配2个立柱）2 | 0.6*6M、每套含上下横杆，镀锌管厚度2mm，立柱全焊接，可选择各色 | 套
873 | 不锈钢伸缩围栏1 | 1.2*2M、201不锈钢，带6个万向轮，可选择各色 | 套
874 | 不锈钢伸缩围栏2 | 1.2*3M、201不锈钢，带6个万向轮，可选择各色 | 套
875 | 不锈钢伸缩围栏3 | 1.2*4M、201不锈钢，带6个万向轮，可选择各色 | 套
876 | 不锈钢伸缩围栏4 | 1.2*5M、201不锈钢，带6个万向轮，可选择各色 | 套
877 | 不锈钢伸缩围栏5 | 1.2*6M、201不锈钢，带6个万向轮，可选择各色 | 套
878 | 不锈钢盆 | 材质201不锈钢，盆口直径43cm | 个
879 | 管喂加热器 | 额定功率4W，工作电压5V，工作电流2A，用于消除液体与体温差值过大，提升液体温度 | 个
880 | LED高亮肩灯 | 30*35*75mm、硬塑料、不锈钢肩夹、红蓝肩灯 | 个
881 | 防滑靴 | 均码、牛筋底，鞋面PVC材料 | 双
882 | 冷风机轮子 | 万向轮、塑胶、型号：M | 个
883 | 应急疏散指示灯防护网 | 42cm*22cm*4cm、防护网主筋6mm，金属铁材，配膨胀螺丝，可选择各色 | 个
884 | 防水免漆补墙膏 | 10kg，墙面修补膏免漆耐水腻子粉 | 桶
885 | 工业用盐 | 50kg，氯化钠含量≥99.15% | 袋
886 | 广角镜1 | 45cm，室外款，外壳材质:ABS塑料材质，镜面材质:PC镜面 | 个
887 | 广角镜2 | 45cm，室内款，外壳材质:ABS塑料材质，镜面材质:PC镜面 | 个
888 | 广角镜3 | 60cm，室外款，外壳材质:ABS塑料材质，镜面材质:PC镜面 | 个
889 | 广角镜4 | 60cm，室内款，外壳材质:ABS塑料材质，镜面材质:PC镜面 | 个
890 | 广角镜5 | 75cm，室外款，外壳材质:ABS塑料材质，镜面材质:PC镜面 | 个
891 | 广角镜6 | 75cm，室内款，外壳材质:ABS塑料材质，镜面材质:PC镜面 | 个
892 | 广角镜7 | 80cm，室外款，外壳材质:ABS塑料材质，镜面材质:PC镜面 | 个
893 | 广角镜8 | 80cm，室内款，外壳材质:ABS塑料材质，镜面材质:PC镜面 | 个
894 | 广角镜立柱 | 2000*76*2.0mm，材质镀锌铁管含底座，配抱箍2个，固定器2个，螺丝若干 | 个
895 | 防爆灯1 | 小椭圆款，200W，铁座+铝网+防爆玻璃+密封橡胶+E27灯座，带16WLED白光灯泡 | 个
896 | 防爆灯2 | 中椭圆款，250W，铁座+铝网+防爆玻璃+密封橡胶+E27灯座，带40WLED白光灯泡 | 个
897 | 防爆灯3 | 大椭圆款，400W，铁座+铝网+防爆玻璃+密封橡胶+E27灯座，带100WLED白光灯泡 | 个
898 | 防爆灯4 | 小圆款，200W，铁座+铝网+防爆玻璃+密封橡胶+E27灯座，带16WLED白光灯泡 | 个
899 | 防爆灯5 | 中圆款，250W，铁座+铝网+防爆玻璃+密封橡胶+E27灯座，带40WLED白光灯泡 | 个
900 | 防爆灯6 | 大圆款，400W，铁座+铝网+防爆玻璃+密封橡胶+E27灯座，带100WLED白光灯泡 | 个
901 | 防爆墙壁开关1 | 12.8cm*10cm*5.3cm，铸铝合金，防水防爆，一开单控 | 个
902 | 防爆墙壁开关2 | 12.8cm*10cm*5.3cm，铸铝合金，防水防爆，一开双控 | 个
903 | 防爆墙壁开关3 | 12.8cm*10cm*5.3cm，铸铝合金，防水防爆，一开三控 | 个
904 | 防爆墙壁开关4 | 12.8cm*10cm*5.3cm，铸铝合金，防水防爆，一开四控 | 个
905 | 小广告喷漆 | 遮盖小广告用，压力罐装，400ml，各色 | 个
906 | 小广告清洁剂 | 压力罐装，450ml，清除不干胶标签、玻璃粘贴物、广告牌粘贴物、电线杆粘贴物等 | 个
907 | 小广告铲刀 | 刀体总长≥200mm，刀把橡胶包裹，刀身不锈钢材质 | 个
908 | 钥匙柜1 | 24位钥匙架，铝合金包边，金属转轴，钥匙架带标签，箱子带锁，钥匙扣和标签，金属面板 | 个
909 | 钥匙柜2 | 32位钥匙架，铝合金包边，金属转轴，钥匙架带标签，箱子带锁，钥匙扣和标签，金属面板 | 个
910 | 钥匙柜3 | 48位钥匙架，铝合金包边，金属转轴，钥匙架带标签，箱子带锁，钥匙扣和标签，金属面板 | 个
911 | 钥匙柜4 | 72位钥匙架，铝合金包边，金属转轴，钥匙架带标签，箱子带锁，钥匙扣和标签，金属面板 | 个
912 | 霞红花岗岩火烧面铺装石材 | 600*600*50mm | 个
913 | 花岗岩铺装石材1 | 300*300*50mm | 个
914 | 花岗岩铺装石材2 | 300*600*50mm | 个
915 | 花岗岩铺装石材3 | 300*600*40mm | 个
916 | 花岗岩铺装石材4 | 600*400*45mm | 个
917 | 静电消除桩1 | 高度≥110cm，除静电球直径≥90mm，防爆球头，送安装配件，桩体304不锈钢，底座304不锈钢，指示牌304不锈钢，无语音报警款。 | 个
918 | 静电消除桩2 | 高度≥110cm，除静电球直径≥90mm，防爆球头，送安装配件，桩体304不锈钢，底座304不锈钢，指示牌304不锈钢，语音报警款。 | 个
919 | 铸钢闸阀 | DN65 | 个
920 | 蝶阀 | DN300 | 个
921 | 消声止回阀 | DN300 | 个
922 | 橡胶软接 | DN300 | 个
923 | 垫圈 | DN300 | 个
924 | 螺栓1 | M200*1700mm | 个
925 | 螺栓2 | M200*900mm | 个
926 | 外六角螺栓 | M27*280 | 个
927 | 防汛沙袋箱 | 1500*700*600，1.5mm厚201不锈钢，按需求订制字体 | 个
928 | 白板 | 86型，产品材质PC | 个
929 | 电磁真空带充气阀 | DDC-JQ-40A | 个
930 | 电磁真空带充气阀1 | DDC-JQ-50A | 个
931 | 电磁真空带充气阀2 | DDC-JQ-65A | 个
932 | 电磁真空带充气阀3 | DDC-JQ-80A | 个
933 | 实心轮胎 | 5.00-6加重型 | 个
934 | 万向轮（转向轮） | 6寸，承重型 | 个
935 | 电池 | 48V20ah，1组4个 | 组
936 | 称重显示器 | FAYA E360 | 个
937 | 转向把手 | 101款，带前进、后退功能 | 个
938 | 充电器 | 48V20Ah | 个
939 | 医废车门把手 | MS828连杆锁 | 个
940 | 扫码枪 | 14592W 无线二维扫码枪 | 个
941 | 电池 | 48V12ah，1组4个 | 组
942 | 万向轮子 | 万向刹车减震轮，6寸（6×2） | 个
943 | 实心橡胶轮 | 400-6，轮毂直径25cm，轮宽9cm | 个
944 | 电车开关 | 24V 无灯自锁开关，∮22mm | 个
945 | 屏幕开关 | 24V 无灯自复位开关，∮22mm | 个
946 | 窗花纸 | 半遮光，尺寸按需定制 | 平方
947 | 乳胶漆滚筒 | 常规 | 个
948 | 免漆板 | 厚度8-10mm， | 张
949 | 扣条 | 材质：不锈钢，尺寸按需定制 | 米
950 | 带漏电插线板 | 4位 | 个
951 | 美缝枪 | 常规 | 把
952 | 美缝剂 | 各色 | 瓶
953 | 防臭盖 | PE材质 | 个
954 | 拖帕池挂钩 | 不锈钢材质 | 个
955 | 空调不锈钢管 | φ20 | 个
956 | 空调不锈钢管铜接头 | φ20 | 个
957 | 风机 | 400mm | 台
958 | 风机管 | 400mm | 根
959 | 风机管头 | 400mm | 个
960 | 不锈钢窗 | 0.5m*1m | 扇
961 | 插座转换器 | 4位 | 个
962 | 油漆滚筒 | 长度15-20CM | 把
963 | 过热继电器 | 适用于施耐德控制系统 | 个
964 | 铸工胶 | 120克 | 支
965 | 线手套 | 纯棉 | 双
966 | 护角 | 50*50mm，长度1.2米 | 根
967 | 电缆线 | 4x95+1x50 | 米
968 | 电缆线热缩中间端 | 各型号 | 套
969 | 电缆线热缩终端 | 各型号 | 套
970 | 窗台PVC垫 | 磨砂透明 | 平方米
971 | 金刚纱窗 | 纱网不锈钢材质 | 平方米
972 | 隐形纱门 | 网眼不大于8目 | 平方米
973 | 壁灯 | 25瓦 | 个
974 | T5LED灯管 | 30公分 | 根
975 | 硅胶防水胶条 | 高度5cm | 米
976 | 铝合金线槽 | 40型 | 米
977 | 地砖 | 300x300mm | 匹
978 | 铝合金线槽配件、弯头 | 40型 | 个
979 | 铝合金线槽配件、阴角 | 40型 | 个
980 | 铝合金线槽配件、弧形阳角 | 40型 | 个
981 | 膨胀螺栓 | 6-10mm | 个
982 | 冷补沥青 | 20公斤 | 袋
983 | 倒车挡车器 | 【6.8kg】600*150*95MM | 个
984 | 固定桩 | 89*750*2.0黄黑mm | 个
985 | 橡胶锥形桶 | 8斤 | 个
986 | 有色塑料链条 | 8MM（25m/包） | 包
987 | 车位地锁 | 440*310*390mm，材质：钢质 | 个
988 | 界面剂 | 10Kg | 桶
989 | 自粘皮革 | 1.37*1m | 米
990 | 美纹纸粘带 | 2cm | 卷
991 | 断路器灭弧片 | 50A | 片
992 | 断路器灭弧片 | 64A | 片
993 | 断路器灭弧片 | 100A | 片
994 | 断路器灭弧片 | 125A | 片
995 | 断路器灭弧片 | 200A | 片
996 | 不锈钢窗帘挂钩 | 31cm | 个
997 | 扣式塞头 | 32cm | 个
998 | 木器漆 | 20KG | 桶
999 | 瓷砖修补膏 | 20KG | 桶
1000 | 丙纶卷材 | 300克 | 米
1001 | 自粘改性沥青卷材 | 1.2mm | 米
1002 | 飞机合页修复板 | 材质：不锈钢 | 片
1003 | 瓷砖胶 | 20Kg | 包
1004 | 自粘墙贴 | 30cm*60cm | 片
1005 | 七字木门套实木边线 | 65mm | 根
1006 | 空心砖 | 240mm*115mm*90mm | 匹
1007 | 红砖 | 120mm*65mm*45mm | 匹
1008 | 稀释剂 | 20KG | 桶
1009 | 双面胶带 | 宽2.0cm*11 | 圈
1010 | 美纹纸粘带 | 宽1.5cm*12m | 圈
1011 | 反光护栏防撞隔离桩 | 70cm | 根
1012 | 集成板 | 60cm*4m | 平方米
1013 | 门碰 | 常规款1.0 | 个
1014 | 双面胶带 | 宽2.0cm*11 | 圈
1015 | LED床头灯 | 30cm | 根
1016 | 美纹纸粘带 | 宽1.5cm*12m | 圈
1017 | 反光护栏防撞隔离桩 | 70cm | 根
1018 | 集成板 | 60cm*4m | 平方米
1019 | 电视万能遥控器 | 通用 | 个
1020 | 微波炉转盘电机 | MDS-4A 220V | 个
1021 | 微波炉玻璃转盘 | 25.5CM | 个
1022 | 微波炉玻璃转盘支架 | 适合25.5平底盘 | 个
1023 | 开水器发热管 | 220V3KW | 个
1024 | 微动开关 | 16A | 个
1025 | 直饮机触摸开关 | 常规 | 个
1026 | 开关电源 | 30W/24 | 个
1027 | 电动疏通管（软） | 3M/12MM | 米
报价单位： 联系人： 联系电话： 日期：