## Sheet1
成都市公共卫生临床医疗中心 专用打印纸及碳带采购项目调研清单
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单价报价（元）
1 | 热敏纸 | 尺寸：80*80mm/卷，材质：热敏纸
2 | 热敏标签纸 | 尺寸：50*30mm*1500/张/卷，材质：热敏不干胶
3 | 高分子包药膜 | 1、材质：玻璃纸。 2、规格：每卷长度≥250m，宽75mm±5mm，带内轴，一侧轴端有定位孔。 3、厚度要求：50-60μm。 4、检测指标要求： ①微生物限度：需氧菌总数 ≤1000 cfu/100cm²，霉菌、酵母菌数≤100 cfu/100cm²，大肠杆菌：不得检出。 ②异常毒性：应无异常毒性。 ③重金属：不超过百万分之一。 5、包药膜为白漆印刷61mm对折，包装膜应挺括、同时有一定的韧性。（即：软脆度适中，不会被戳破）。 6、包药膜尾部须为无胶裹卷。 7、包装膜一面是光面，光面与管芯接触，另一面为印刷面，印刷白漆面朝外。 8、包药膜不能曲卷或卷边，白漆面打印清晰； 9、打印要求：包装膜一半的表面可以通过热转印打印机进行每袋的信息打印，药袋上可以以简体中文打印服药信息〔包括：医院名称、病区、病房、病床、患者ID、姓名、药品厂家、条形码、二维码等），支持打印机设置不同字体、图标及打印方向。 10、封装温度要求：低温热封、在65-100℃之间，热装后包装袋密封性良好。 11、首尾贴合性保持一致，尾部贴合性不能太紧粘连在一起。 12、双折式包药膜，一面透明、一面白色高分子材料，具有易撕口。 13、包药膜可以实现物理降解。 14、包装要求：每卷包药膜单独包装，纸盒内包药膜为铝箔纸单独包装（铝箔纸内带有干燥剂），包装能见产品合格证、生产日期及批号等信息。
4 | 不干胶标签纸 | 尺寸：50*70mm*600张/卷，单排，材质：铜版纸
5 | 包药机碳带 | 1、包药膜配套碳带要求：长≥250m，宽75mm±5mm，与包药膜配套。2、打印字迹清晰，不损伤分包机打印头 。3、材质：增强混合基碳带。4、黑色，外包装：塑膜包装。
报价单位： 联系人： 联系电话： 报价日期：