## 模板
成都市公共卫生临床医疗中心医用耗材调研询价清单
序号 | 耗材名称 | 医疗器械产品注册证号或备案凭证号 | 经销商全称 | 生产厂家（与医疗器械产品注册证或正式文书一致） | 规格型号 | 产品流水号或商品代码/产品ID （如无请写明原因） | 报价（人民币：元） | 进口/国产 | 未挂网产品在四川省三家三甲医院成交价格（注明该院联系人及联系方式） | 未挂网产品医院成交价格印证材料（如合同复印件等印证材料，向医院提供，PDF） | 联系人名字及联系方式 （电话及邮箱号） | 对比同类其它品牌产品优势 | 产品技术参数 | 市场情况（主流产品及市场占比、前沿技术类型） | 与本产品同等竞争的产品有哪些 | 相关产业发展情况 | 其它需提交的资料 | 备注
1 | XX（注册证标准名称） | XX |  |  |  |  | XX |  | 1.XX医院（三甲) 成交时间：20？年；成交价格:XX万； 联系人：XX ；联系方式：XX 2.XX医院（三甲) 成交时间：20？年； 成交价格：XX； 联系人：XX ；联系方式：XX … | 1.XX医院（三甲)：XXX万，印证材料为合同复印件或中标通知书复印件 2.如无四川省三甲医院成交价格可提供其他省市三甲医院成交价格 3.如设备为新产品无法提供成交价格，请在备注一栏写明参考价格 | 名字及联系方式 | 除文字描述外还需提供产品彩页 |  |  |  |  | 1.产品说明书、医疗器械注册证；2.代理商与生产厂家全套资料、授权资料；3.产品报价清单、挂网信息表；4报价表1份。
2
……
备注： |  | 1.PDF需提供耗材技术参数、资质、产品彩页。
2.表中需提供佐证资料的以PDF格式提供。
3.如有不同型号请按序号1、2……分别列出。
4.如无其他医院成交价格，需提供参考价格。
5.承诺以上信息完全真实有效。如有不实，愿意承担相关责任。

## 调研目录
成都市公共卫生临床医疗中心医用耗材调研询价清单
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 生产厂家（必填） | 国产/进口（必填） | 计价单位（必填） | 单价（元）（必填） | 是否挂网（必填） | 医疗器械产品注册证号或备案凭证号 | 产品流水号或商品代码/产品ID（必填） | 是否耗材独立收费 | 是否可医保报销（医保编号） | 商品代码 | 技术参数 | 备注（写明试剂报价是否包括耗材、质控、定标品）
1 | 高分子固定绷带 | [11 empty] | 1、耗材的性能：有良好的可塑性，表面不应有块状聚氨酯粘合物。固化时间不低于1min,不超过10min,固化后不应有还软现象。在固化前在常温（15-25℃）水中的浸渍时间为5-10秒，医用高分子夹板的固化温度不超过45℃。 2、结构及组成：产品采用玻璃纤维浸以高分子聚氨酯制成。 3、适用范围：用于骨折四肢外固定使用。
2 | 医用高分子夹板 | [11 empty] | ★1、规格：大小规格齐全，最小尺寸应包含75×300mm,最大尺寸不低于150×1150mm。 2、耗材的性能：医用高分子夹板应平整，无褶皱，聚氨酯浆液不应有剥离。单位面积重量每平方厘米不少于30g。有良好的可塑性，表面不应有块状聚氨酯粘合物。固化时间不低于1min,不超过10min,固化后不应有还软现象。压缩强力不低于980N。在固化前在常温（15-25℃）水中的浸渍时间为5-10秒，医用高分子夹板的固化温度不超过45℃。 3、结构及组成：产品采用玻璃纤维浸以高分子聚氨酯制成。 4、适用范围：用于骨折四肢外固定使用。
3 | 医用干式胶片1 | [11 empty] | 1.成像原理：热敏成像（非喷墨或激光喷粉）。 ▲2.胶片材质：含有银盐包被。【提供第三方检测报告复印件证明】 3.分辨率：≥500dpi，最大密度：≥2.9 ▲4.胶片最低灰雾密度：≤0.06【提供第三方检测报告复印件证明】 5.环保打印：灰阶胶片打印过程中不消耗墨水、碳粉、过滤网等耗材，且不产生有毒气体。提供有效的ISO14001环境质量认证证书。【提供认证证书复印件】 ▲6.为保障医护的身心健康，提供有效的ISO45001职业健康管理体系认证证书。【提供认证证书复印件】 7.为了保障读片质量及供货稳定，要求生产厂家具备生产医用干式胶片的能力,胶片委托生产产品不纳入此次采购范围，提供医用胶片生产的有效的ISO13485证书证明。【提供认证证书复印件】 ★8.响应产品能与医院现有自助取片机（型号：LK601）或爱克发自助打印系统配套使用。 9.尺寸：35cm×43cm(14×17）in
4 | 创口贴/输液贴 | [11 empty] | 1.由非织造布制成由接触创面的敷垫、背贴和保护层（临用前去除）组成，不含药物。 2.用于真皮浅层及其以上的浅表性小创、檫伤等，为浅表创面、皮肤损伤提供愈合环境。 3.产品经环氧乙烷消毒。 4.70mm*35mm，允差±2mm
5 | 口镜 | [11 empty] | 1.由柄、带有连接杆或不带有连接杆的镜子组成。 2.用于口腔检查。
6 | 粘胶型石膏绷带 | [11 empty] | 1.采用天然石膏和清洁的纱布等制成，非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。 2.产品性能：绷带浸渍时间3-5秒。绷带固化时间3-8分钟。 3.有效期：≥二年。 4.尺寸：15cm×200-1000cm，包含15cm×460cm
7 | 石膏衬垫 | [11 empty] | 1.对病人在治疗过程中对病人提供一般性防护，以免受其他器械或外界伤害。 2.石膏衬垫分别由全棉、无纺布、粘胶棉、涤纶、涤棉等材料组合制成。 3.保质期：≥二年。 4.尺寸：10cm×200-500cm，包含10cm×400cm
8 | 二氧化碳吸收剂（钠石灰） | [11 empty] | 1.适用范围：用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 2.主要组成：由氢氧化钙（氢氧化钠）、水、氯化钙、指示剂组成的一种疏松多孔具有高吸收性的圆柱形条状颗粒。 3.产品有效期：≥2年。 4.克重：5kg/桶，允差±0.5kg
9 | 一次性使用压舌板 | [11 empty] | 1.一次性使用压舌板主要采用竹质或者木质材料制成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
10 | 棉签1 | [11 empty] | 1.棉签由棉球和签杆组成，其中棉球采用由符合YY/T0330-2015标准的医用脱脂棉制成，签杆采用天然竹签制成；环氧乙烷灭菌。 2.产品适用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂使用。 3.包装规格：50支/小袋
11 | 棉签2 | [11 empty] | 1.棉签由棉球和签杆组成，其中棉球采用由符合YY/T0330-2015标准的医用脱脂棉制成，签杆采用天然竹签制成；环氧乙烷灭菌。 2.产品适用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂使用。 3.包装规格：5支/小袋
12 | 生物冰袋 | [11 empty] | 1.克重：500g/袋
13 | 戊二醛浓度指示卡 | [11 empty] | 1.包装规格：50条/瓶 2.用于测定戊二醛的最低有效浓度
14 | 造口袋1 | [11 empty] | 1. 透明阻隔膜静音袋体，含无纺布拒水背衬； 2. 微流动高吸水水胶体底盘，剪孔15-102mm 3. 活性炭过滤条，有效去除异味，防止胀袋； 4. 勾毛上卷式魔术贴封口（肤色）。 5.一件式开口袋魔术扣型
15 | 造口袋2 | [11 empty] | 1. 透明阻隔膜静音袋体,含无纺布拒水背衬 2. 含活性炭过滤条，有效去除异味，防止胀袋； 3. 弹性卡座带腰带孔，卡口直径60mm-80mm； 4. 勾毛上卷式魔术贴封口（肤色）。 5.二件式开口袋魔术扣型。
16 | 造口袋3 | [11 empty] | 规格一： 1. 微流动高吸水水胶体底盘，剪孔15-70mm； 2. 弹性卡环设计，卡环直径60-80mm； 3. 独立吸塑包装. 规格二： 1. 微流动高吸收水胶体底盘，剪孔15-45mm； 2. 弹性卡扣设计，卡环直径60mm； 3. 浮动卡环设计，留有拇指空间用于安装袋体，无需对腹部施加压力 3. 独立吸塑包装.
17 | 呼吸训练器 | [11 empty] | ▲1.单球容量型呼吸训练器。 2.单一患者使用，避免交叉感染。 3.仅作为吸气功能锻炼用，避免吸气功能、呼气功能均锻炼时患者使用混淆使用，达不到锻炼效果。 4.呼吸训练器的原理为非流速型呼吸训练器，采用最佳流速+容量型呼吸训练器。利于呼吸功能锻炼以及肺复张。 5.吸气流速为30/min时，容量上升时间为8-10s。 6.标准配置:呼吸训练器、链接软管、口含管、卡尺、说明书 。 ▲7.成人型：5000ml。
18 | 可挤压式下肢压力带 | [11 empty] | 1.主要由外套、气囊和充气导管等组成。 ▲ 2.外套材料采用高分子材料、织物、塑料构成。 ▲3.气囊位于腓肠肌。 ▲4.无缝叠加双气囊设计。 ★5.配套DJO间歇脉冲加压抗栓系统使用。
19 | 包埋盒（白） | [11 empty] | 1.长条孔形，带特殊搭扣连接，后开盖设计，POM材质，100%耐化学腐蚀。 2.盖底分离平装，90只/筒；1800只/箱。
20 | 胃镜包埋盒（白色） | [11 empty] | 1.分体包埋盒（胃镜）后盖设计；POM材质 （耐酸碱、耐高温）； 2.组合平装 80只/筒 2720只/箱。
21 | 一次性切片刀片 | [11 empty] | 1.规格尺寸：R35 50片/盒，由不锈钢、碳、高速工具钢、超硬合金组成。
22 | 载玻片 | [11 empty] | 1.规格型号：7105型 50片/盒 50盒/箱，玻璃材质。
23 | 封片剂（中性快干胶） | [11 empty] | 1.由柠檬烯、聚合物组成，为淡黄色液体，无沉淀和絮状物。 2.容量：≥50ml/瓶
24 | 盖玻片 | [11 empty] | 1.规格尺寸：24*24型，≥200片/盒，材质为超白玻璃。
25 | 盖玻片 | [11 empty] | 1.规格尺寸：24*50型，≥100片/盒，材质为超白玻璃。
26 | 包埋底模 | [11 empty] | 1.规格尺寸：15*15mm，材质为不锈钢。
27 | 包埋底模 | [11 empty] | 1.规格尺寸：24*24mm，材质为不锈钢。
28 | 标本收集杯 | [11 empty] | ★1.配套现有设备科域大便分析仪KU-F10使用。 2.密闭性：采用硅胶密封，直接上机穿刺稀释及采样，密封性好； 3.过滤网：采用双层滤网，尼龙材质； 4.结构：两道过滤网将标本收集杯分成三个腔体，分别是混匀腔、采样腔和滤水腔； 5.标识：杯体上有贴条码指示标识以及简易采集注意事项标识。
29 | 心电图打印纸/六导心电图记录纸 | [11 empty] | 1.宽度110mm×长度140mm，热敏纸，单导、三导、六导、十二导均适用。
30 | 心电图打印纸/十二导心电图记录纸 | [11 empty] | 1.宽度210mm×长度280mm，≥200张/本，适用于12导联心电图机
31 | 心电图纸（十二导） | [11 empty] | 1.宽度210mm×长度140mm，≥200张/本，适用于12导联心电图机
32 | 胎儿监护仪纸 | [11 empty] | 1.宽度110mm×每卷长度100米，热敏纸
33 | 心电图打印纸/单导心电图记录纸 | [11 empty] | 1.宽度50mm×每卷长度20米，热敏纸，适用于单道心电图机、单道胎儿心电图机
34 | 血气打印纸/热敏打印纸 | [11 empty] | 1.宽度57mm×每卷直径50mm，热敏纸，适用于各品牌血气分析仪。
35 | 胎监纸/胎儿监护仪记录纸 | [11 empty] | 1.宽度152mm×长度90mm，热敏纸
36 | 电刀清洁片 | [11 empty] | 1.产品适用于手术时清洁高频手术电极上的烧焦组织及其他附着物。 2.产品由海绵砂片、钡线和双面胶、隔离纸组成。经环氧乙烷灭菌。 3.包装后的电刀清洁片贮存在温度为-40℃～+70℃，空气相对湿度10%～100%、无腐蚀性气体和通风良好的室内。
37 | 伤口护理软膏 | [11 empty] | 1.芝麻油、凡士林、双-二甘油多脂酰己二酸酯-2制成； 2.重金属含量应不大于20ppm；产品溶出液pH值与空白对照液pH值之差不大于1.5 。 3.包装规格：15g/支