## 模板
成都市公共卫生临床医疗中心医用耗材调研询价清单
序号 | 耗材名称 | 医疗器械产品注册证号或备案凭证号 | 经销商全称 | 生产厂家（与医疗器械产品注册证或正式文书一致） | 规格型号 | 产品流水号或商品代码/产品ID （如无请写明原因） | 报价（人民币：元） | 进口/国产 | 未挂网产品在四川省三家三甲医院成交价格（注明该院联系人及联系方式） | 未挂网产品医院成交价格印证材料（如合同复印件等印证材料，向医院提供，PDF） | 联系人名字及联系方式 （电话及邮箱号） | 对比同类其它品牌产品优势 | 产品技术参数 | 市场情况（主流产品及市场占比、前沿技术类型） | 与本产品同等竞争的产品有哪些 | 相关产业发展情况 | 其它需提交的资料 | 备注
1 | XX（注册证标准名称） | XX |  |  |  |  | XX |  | 1.XX医院（三甲) 成交时间：20？年；成交价格:XX万； 联系人：XX ；联系方式：XX 2.XX医院（三甲) 成交时间：20？年； 成交价格：XX； 联系人：XX ；联系方式：XX … | 1.XX医院（三甲)：XXX万，印证材料为合同复印件或中标通知书复印件 2.如无四川省三甲医院成交价格可提供其他省市三甲医院成交价格 3.如设备为新产品无法提供成交价格，请在备注一栏写明参考价格 | 名字及联系方式 | 除文字描述外还需提供产品彩页 |  |  |  |  | 1.产品说明书、医疗器械注册证；2.代理商与生产厂家全套资料、授权资料；3.产品报价清单、挂网信息表；4报价表1份。
2
……
备注： |  | 1.PDF需提供耗材技术参数、资质、产品彩页。
2.表中需提供佐证资料的以PDF格式提供。
3.如有不同型号请按序号1、2……分别列出。
4.如无其他医院成交价格，需提供参考价格。
5.承诺以上信息完全真实有效。如有不实，愿意承担相关责任。

## 调研目录
成都市公共卫生临床医疗中心医用耗材调研询价清单
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 生产厂家（必填） | 国产/进口（必填） | 计价单位（必填） | 单价（元）（必填） | 是否挂网（必填） | 医疗器械产品注册证号或备案凭证号 | 产品流水号或商品代码/产品ID（必填） | 是否耗材独立收费 | 是否可医保报销（医保编号） | 商品代码 | 技术参数 | 备注（写明试剂报价是否包括耗材、质控、定标品）
1 | 无菌一次性微波消融针 | [11 empty] | 1、适用于肿瘤消融治疗； 2、▲匹配康友微波消融仪； 3、▲工作频率：提供2450MHz、915MHz两种频率任选；4、工作频率精度：2450MHz±50 MHz、915MHz±2% MHz； 5、冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下； 6、消融针杆温监测及超温保护系统：与设备配合使用，消融针与正常组织接触面温度的实时监测，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，数据实时显示，当温度超过45℃时，设备自动停止输出； 7、针头设计：提供圆锥、三棱、圆头、斜面等多种不同针头设计的消融针供临床选择； 8▲针杆设计：提供直型针、弯型针，供临床选择； 9、耗材规格：前极3-22mm，针长100-250mm，直径1.6-1.9mm/15-16G；