网络机柜要求

- 3个标准42U服务器机柜：42U 600mm宽*1000mm深*2000mm高

- 每个机柜含2套机柜PDU：每套含8位10A万用孔 2位16A万用孔

- 每个机柜含：托盘*3/脚轮*4/风扇*4/扳手*1/螺母若干

- 功能：可安装服务器、存储、交换机、路由器、配线架、KVM切换器、网络设备等

- 立柱厚度>=2.0mm

- 柜门厚度>=1.2mm

- 侧板厚度>=1.2mm

- 最大承重>=700KG

- 托盘承重>=50KG

安装部署时，需参照机房现有机柜进行安装。